
附件7
2023年度广西建筑装饰工程优质奖（建筑装饰设计类）

（含幕墙）工程复查实施细则
评分标准及要求：

所有申报的工程必须初审，初审合格，经过公示后的项目才能列入现场复查计划名单。
现场复查工程的评分采用扣分法，本细则重点列出了在资料、设计图纸及说明、总体印象、功能布局、色彩效果及灯光效果、节能及新技术新材料应用、业主评价等七个方面的常见质量通病和涉及安全和使用的问题，结合复查中查出的问题进行扣分。工程复查总分为100分。详细分项和扣分值见附表。

表中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据工程实际情况，作必要的补充和调整，但必查项目不可取消。

复查评分严格按照下列各项要求及扣分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中，扣分应在复查记实栏中作详细说明。

主要执行规范和标准：

1．《民用建筑设计通则》GB 50352

2．《建筑设计防火规范》GB 50016

3．《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222
4．《人民防空工程设计防火规范》GB 50098
5．《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067

6. 《建筑结构荷载规范》GB50009
7. 《建筑抗震设计规范》GB50011
8. 《建筑物防雷设计规范》GB 50057
9．《民用建筑电气设计规范》JGJ16
10．《住宅设计规范》GB 50096

11. 《住宅建筑规范》50368

12．《中小学校建筑设计规范》GBJ 99

13．《托儿所幼儿园建筑设计规范》JGJ 39
14．《图书馆建筑设计规范》JGJ 38

15．《剧场建筑设计规范》JGJ 57 
16．《办公建筑设计规范》JGJ 67

17．《综合医院建筑设计规范》JGJ 49
18．《旅馆建筑设计规范》JGJ 62
19．《商店建筑设计规范》JGJ 48
20．《汽车库建筑设计规范》JGJ l00

21．《饮食建筑设计标准》JGJ 64
22．《锅炉房设计规范》GB 50041
23．《宿舍建筑设计规范》JGJ36
24．《电子计算机机房设计规范》GB 50174

25．《体育建筑设计规范》JGJ31

26．《电影院建筑设计规范》JGJ58
27．《人防地下室设计规范》GB 50038

28．《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》DBJ 01

29．《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113
30．《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102

31.  《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133

32.  《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ336

33．《公共建筑节能设计标准》GB50189

34. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75
35．《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134

36．《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328
三、复查内容：

申报单位：                               工程名称：

	序号
	复查项目
	扣分标准
	否决项
	标准分
	实得分
	复查方法

	1
	企业营业执照、设计资质、主要设计人员技术职称证书（或电子证书）；
设计合同；
	企业营业执照（  ）、设计资质（  ）、主要设计人员技术职称证书（  ）；设计合同（  ）、建设工程竣工验收消防备案凭证（  ）、工程竣工验收报告（  ）
	缺相关必要的资料
	10
	
	查：企业资质、资料原件或盖有存档单位印章的复印件

	2
	1．方案设计图纸（含效果图）及说明

2.施工图设计说明：

3．施工图纸：
内容应包括但不限于：

1）工程所有的平面、立面、剖面图，主要节点图、构件图等；

2）所有专业图纸；（包括暖通、空调、给排水、强弱电、建筑智能化等）

 3）图纸应完整、清晰，审批手续齐全并盖有出图章；

4）幕墙结构设计计算书。

5）幕墙热工计算书。
	一．方案设计图纸（含效果图）及说明

1)方案总体设计布局合理性；10分(  )

2）设计构思新颖性，风格独特性；10分（  ）

3）在节能绿色环保方面是否有所创新；5分（  ）

二．施工图

1. 施工图、设计说明、计算书中每出现一处差错扣1～2分；（  ）

2. 图纸未经审批没盖出图章扣3～5分；（  ）

3．部分平面、立面、剖面图，主要节点图不全或有错误,每一项扣2～5分；（  ）

4．节点设计不符合标准、规范要求每发现1处扣5分；（  ）

5．施工图与工程现场不符并未有变更，每发现一处扣3～5分；（  ）

6．缺工程主要施工图纸、计算书或工程施工图存在严重问题（否决项  ）

7. 图纸违反国家强制性规范（ 否决项 ）
	1.缺工程主要施工图纸、计算书或施工图存在严重质量问题。

2.图纸违反国家强制性规范。
	35
	
	查：

1.施工图纸的设计说明、施工图纸和计算书；

2.工程现场

	3
	总体印象
	
	
	10
	
	查：1.施工图纸；

2.工程现场。

	4
	功能布局(包括交通组织)
	
	
	20
	
	查：1.施工图纸；

2.工程现场。

	5
	色彩效果及灯光效果
	
	
	10
	
	查：1.施工图纸；

2.工程现场。

	6
	采取有效的建筑节能措施,工程采用新材料、新工艺
	建筑节能措施并提供证据(根据工程情况可打1～5分) 采用新材料(     )、新工艺(    )
	
	10
	
	查：1.施工图纸；

2.工程使用材料；

3.工程现场。

	7
	业主评价、PPT汇报
	5
	
	

	8
	总分合计
	100
	
	

	9
	复查组检查综述：

     1.本工程复查实得分为:(      )分；

     2.工程有无存在否决项: (有 或 无),若存在否决项时,否决项是：


4

